2021年飞灰处置信息公开

| 单位名称 | 无锡锡东环保能源有限公司 |
| --- | --- |
| 处置方式 | 螯合稳定化后安全填埋 |
| 处置去向 | 无锡市城市环境科技有限公司 |
| 填埋数量（螯合物） |  |
| 月份 | 螯合物（吨） |
| 1月 | 1738.52 |
| 2月 |  |
| 3月 |  |
| 4月 |  |
| 5月 |  |
| 6月 |  |
| 7月 |  |
| 8月 |  |
| 9月 |  |
| 10月 |  |
| 11月 |  |
| 12月 |  |
| 合计 |  |

2020年飞灰螯合物检测结果

| 月份 项目 | 含水率 | 汞 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 铍 | 钡 | 镍 | 砷 | 总铬 | 六价铬 | 硒 | 二噁英 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准《 GB16889-2008》 | ＜30 | 0.05 | 40 | 100 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 25 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | ＜3 |
|  | % | mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | μgTEQ/kg |
| 2020年1月 | 29 | 0.00004 | ND | 6.55 | 0.0539 | 0.0728 | ND | 0.0754 | 0.007 | ND | ND | ND | 0.0106 |  |
| 2020年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“ND”表示未检出，涉及项目检出限为：汞0.0002 mg/L；铜0.01mg/L; 铅0.05 mg/L；镉0.003 mg/L；铍0.0003 mg/L；镍0.01 mg/L；砷0.0001mg/L；总铬0.01 mg/L；六价铬0.004mg/L；硒0.0002 mg/L。